## Sheet1
合肥充电桩参数配置表
页面 | 配置名 | 配置值 | 页面 | 配置名 | 配置值
系统 | 系统选型 | 分体式 | 充电机 | 模块型号 | AN10680
| 系统工作模式 | 正常模式 |  | 模块个数 | [2]
| 分流器系数 | 100 |  | 单台最大允许电流 | [2]
| 一段母线过压值 | 690 |  | 充电触发电压 | 5
| 一段母线欠压值 | 0 |  | 模块最高输出电压 | 680
| 一段电池过压值 | 690 |  | 模块最低输出电压 | 400
| 一段电池欠压值 | 0
| 一段电池绝缘告警值 | 0
| 二段母线过压值 | 690
| 二段母线欠压值 | 0
| 二段电池过压值 | 690
| 二段电池欠压值 | 0 |  | 其他 | 不变
| 二段电池绝缘告警值 | 0
| 一组电池过流值 | 150.1 | 补充配置项
| 二组电池过流值 | 150.1 | 页面 | 配置名 | 配置项
| 电表电压互感器系数 | 1
| 电表电流互感器系数 | 20
| 默认BMS驱动版本 | 杭州奥能
| 是否使用辅助电源 | 自动
|  |  | 个性化 | 系统工作模式 | 正常模式
|  |  |  | 是否需要计费 | 不需要
|  |  |  | 是否统计电能 | 不统计
|  |  |  | 是否需要读卡器 | 需要
| 其他 | 不变
通信 | 通讯模式 | 在线式
| 后台地址 | *
| 本机地址 | #
| 服务器地址 | 127.0.0.1
| 服务器端口 | 1000
|  |  |  | 其他 | 不变
说明
|  |  | [1] | 根据电表地址设置，如果没有电表则不设置
|  |  | [2] | 配置实际模块个数，默认限流值9.5根据需要配置
| 其他 | 不变
|  |  | * | 不需要修改
开出量 | 充电指示灯 | 7 | # | 根据需要修改
| 系统故障灯 | 8
| 一枪开关 | 2
| 二枪开关 | 5
| 1枪24V辅助电源 | 1
| 2枪24V辅助电源 | 4
| 市电指示灯 | 6
| 照明灯板 | 3
| 其他 | 0