## Sheet1
充电桩监控配置表-模版
类别 | 字段 | 设置值 | 备注
系统 | 系统选型 | 一体式/分体式 | 根据实际值设置
| 母线段数 | 一段/两段 | 根据实际值设置
| 充电枪个数 | 一把/两把 | 根据实际值设置
| 电价(元/度) | *
| 系统工作模式 | 正常模式 | 出厂务必设置为正常模式
| 分流器系数 | N/A
| 产品激活码 | *
| 产品绑定MAC | *
| 通讯用串口 | *
| 通讯用CAN接口 | *
| 一段母线过压值(V) |  | 根据模块输出能力设置，同直流系统
| 一段母线欠压值(V) | 0
一段电池过压值(V)
| 一段电池欠压值(V) | 0
| 一段电池绝缘告警(ohm/V) | 0
二段母线过压值(V)
| 二段母线欠压值(V) | 0
二段电池过压值(V)
| 二段电池欠压值(V) | 0
| 二段电池绝缘告警(ohm/V) | 0
| 采样盒个数(个) | 一个
一组电池过流值(A)
二组电池过流值(A)
| 电度表电压互感器系数 | 1
电度表电流互感器系数
| 默认车载BMS驱动版本 | 杭州奥能
| 是否需要计费 | 需要/不需要 | 两枪自动轮充选不需要
| 使用辅助电源 | 自动/始终 | 手动充电时选择始终则会投入辅助电源
| 是否统计电能 | 不统计/统计 | 选择不统计则不和电能表通信
| 度量设备 | 三相交流表/直流电能表 | 根据电表类型设置
| 充电指示灯 |  | 参考采样板输出点定义,无该功能则配置为0
系统故障灯
一枪开关
二枪开关
1枪12V辅助电源
1枪24V辅助电源
2枪12V辅助电源
2枪24V辅助电源
1枪电子锁
2枪电子锁
| 是否需要读卡器 | 需要/不需要 | 设置不需要则不和读卡器通信
交流输入过压(V.相)
交流输入欠压(V.相)
| 双辅助电源投切 | 手动/自动 | 默认使用自动
通信 | 通信协议 | *
| 后台地址 | *
| 本机地址 | *
| 本机IP | *
| 子网掩码 | *
| 电能表地址 | 根据电表条码设置
充电机 | 模块最高输出电压(V) |  | 根据模块参数配置
模块最低输出电压(V)
模块功率因数(%)
模块额定电流(A)
单台模块最大允许电流(A)
| 充电触发电压(V) | 5
| 模块型号 | AN11680/模块1
模块个数